Образец №5

ТЕХНИЧЕСКО Предложение

ОТНОСНО:	Изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2017 г.”

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет.

Предлагаме да доставим, както следва:

Срок на доставка  ______ (________________________________) календарни дни.

Технически характеристики:

| № | Артикул | Производител / марка / модел | Гаранционен срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличен осветител за натриева лампа: |  |  |
|  | - 50W |  |  |
|  | - 70W |  |  |
|  | - 150W |  |  |
| 2. | Уличен осветител за енергоспестяваща лампа: |  |  |
|  | - 36W |  |  |
|  | - 55W |  |  |
| 3. | Уличен осветител с LED-диоди |  |  |
|  | - до 10W |  |  |
|  | - от 11W до 20W |  |  |
|  | - от 21W до 40W |  |  |
| 4. | Парков осветител за енергоспестяваща лампа |  |  |
|  | - до 23W |  |  |
|  | - от 24W до 27W |  |  |
|  | - 30W |  |  |
| 5. | Парков осветител за натриева лампа |  |  |
|  | - 50W |  |  |
|  | - 70W |  |  |
| 6. | Парков осветител с LED-диоди |  |  |
|  | - до 10W |  |  |
|  | - от 11W до 20W |  |  |
|  | - от 21W до 40W |  |  |
| 7. | Промишлен осветител |  |  |
|  | - 1 х 58W |  |  |
|  | - 2 х 58W |  |  |
| 8. | Електронно запалително устройство за натриеви лампи: |  |  |
|  | - 50-70W |  |  |
|  | - 100-150W |  |  |
| 9. | Дросели за натриеви лампи с високо налягане: |  |  |
|  | - 50-70W |  |  |
|  | - 100-150W |  |  |
| 10. | Електронно запалително устройство за енергоспестяваща лампа |  |  |
|  | - 36W |  |  |
|  | - 55W |  |  |
|  | - 58W |  |  |
| 11. | Дросели за метал халогенни лампи: |  |  |
|  | - 50-70W |  |  |
|  | - 100-150W |  |  |
| 12. | Метал халогенни лампи |  |  |
|  | - 50-70W |  |  |
|  | - 100-150W |  |  |
| 13. | Халогенни лампи |  |  |
|  | - 50-70W |  |  |
|  | - 80-100W |  |  |
| 14. | Натриеви лампи: |  |  |
|  | - 50W |  |  |
|  | - 70W |  |  |
|  | - 150W |  |  |
| 15. | Енергоспестяващи лампи: |  |  |
|  | - до 11W |  |  |
|  | - 12-18W |  |  |
|  | - 19-23W |  |  |
|  | - 24-27W |  |  |
|  | - 30W |  |  |
|  | - 36W |  |  |
|  | - 55W |  |  |
|  | - 58W |  |  |
| 16. | Фасунги за енергоспестяващи лампи |  |  |
|  | - 36W |  |  |
|  | - 55W |  |  |
| 17. | Автоматични прекъсвачи: |  |  |
|  | - 63А |  |  |
|  | - 100А |  |  |
| 18. | Автоматични предпазители монофазни: |  |  |
|  | - 6А |  |  |
|  | - 10А |  |  |
|  | - 16А |  |  |
|  | - 25А |  |  |
|  | - 32А |  |  |
|  | - 40А |  |  |
|  | - 50А |  |  |
|  | - 63А |  |  |
| 19. | Автоматични предпазители – трифазни: |  |  |
|  | - 25А |  |  |
|  | - 32А |  |  |
|  | - 40А |  |  |
|  | - 50А |  |  |
|  | - 63А |  |  |
|  | - 100А |  |  |
| 20. | Контактори (бобина 220v): |  |  |
|  | - 10А |  |  |
|  | - 16А |  |  |
|  | - 25А |  |  |
|  | - 40А |  |  |
|  | - 63А |  |  |
|  | - 100А |  |  |
| 21. | Кабели за ниско напрежение: |  |  |
|  | - Усукан изолиран проводник 2x16мм² и носещи арматури за него |  |  |
|  | - опъвачи |  |  |
|  | - Носачи |  |  |
|  | - Клеми; |  |  |
|  | - СВТ 2 х 1,5 мм² |  |  |
|  | - СВТ 2 х 4 мм² |  |  |
|  | - СВТ 2 х 6 мм² |  |  |
|  | - СВТ 3 х 2,5+1,5 мм² |  |  |
|  | - СВТ 3 х 4 +2,5 мм² |  |  |
|  | - СВТ 3 х 10 + 6 мм² |  |  |
|  | - ПВО 1 мм² |  |  |
|  | - ПВО 6 мм² |  |  |
|  | - ПВО 10 мм² |  |  |
|  | - ПВА2 6 мм² |  |  |
|  | - ПВА2 10 мм² |  |  |
|  | - ППВАР 2 х 0,35 мм² |  |  |
|  | - ППВР 2 х 0,75 мм² |  |  |
| 22. | Ел. часовници за улично осветление – електронни, програмируеми (изгрев и залез) |  |  |
| 23. | Ел. часовници за улично осветление – ел. механичен |  |  |
| 24. | Еврошина |  |  |
| 25. | Гребени (на зъб) |  |  |
|  | - монофазен |  |  |
|  | - трифазен |  |  |
| 26. | Гофрирана тръба черна с UV-защита |  |  |
|  | - 20 mm |  |  |
|  | - 25mm |  |  |
| 27. | Изолирбанд |  |  |
|  | - 20 х 19 |  |  |
|  | - 33 х 19 |  |  |
| 28. | Алуминиева кутия К2 |  |  |
| 29. | Заземителен кол 1,5 м |  |  |
| 30. | Куки за ниско напрежение - къси |  |  |
| 31. | Изолатор ИП ниско напрежение с втулка |  |  |

Потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата обществена поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Име, фамилия и подпис: [………………………………………………………………]

Надлежно упълномощен от:[……………..................…………………………………]

Място и дата: [……………………………………………………………..….]

Печат на фирмата