Образец №6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2017 г.”

ДО: Община Монтана, ул. „Извора” № 1

От:__________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул.__________________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _________________________ Дан.№ ________________________________ ,  Булстат: _____________________________,

Сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет:

„Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана – 2017 г.”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й:

След като се запознахме с документацията за участие заявяваме, че предлагаме да доставим за нуждите на Община Монтана следната техника:

| № | Артикул | Мярка | Единична цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличен осветител за натриева лампа: |  |  |
|  | - 50W | бр. |  |
|  | - 70W | бр. |  |
|  | - 150W | бр. |  |
| 2. | Уличен осветител за енергоспестяваща лампа: |  |  |
|  | - 36W | бр. |  |
|  | - 55W | бр. |  |
| 3. | Уличен осветител с LED-диоди |  |  |
|  | - до 10W | бр. |  |
|  | - от 11W до 20W | бр. |  |
|  | - от 21W до 40W | бр. |  |
| 4. | Парков осветител за енергоспестяваща лампа |  |  |
|  | - до 23W | бр. |  |
|  | - от 24W до 27W | бр. |  |
|  | - 30W | бр. |  |
| 5. | Парков осветител за натриева лампа |  |  |
|  | - 50W | бр. |  |
|  | - 70W | бр. |  |
| 6. | Парков осветител с LED-диоди |  |  |
|  | - до 10W | бр. |  |
|  | - от 11W до 20W | бр. |  |
|  | - от 21W до 40W | бр. |  |
| 7. | Промишлен осветител |  |  |
|  | - 1 х 58W | бр. |  |
|  | - 2 х 58W | бр. |  |
| 8. | Електронно запалително устройство за натриеви лампи: |  |  |
|  | - 50-70W | бр. |  |
|  | - 100-150W | бр. |  |
| 9. | Дросели за натриеви лампи с високо налягане: |  |  |
|  | - 50-70W | бр. |  |
|  | - 100-150W | бр. |  |
| 10. | Електронно запалително устройство за енергоспестяваща лампа |  |  |
|  | - 36W | бр. |  |
|  | - 55W | бр. |  |
|  | - 58W | бр. |  |
| 11. | Дросели за метал халогенни лампи: |  |  |
|  | - 50-70W | бр. |  |
|  | - 100-150W | бр. |  |
| 12. | Метал халогенни лампи |  |  |
|  | - 50-70W | бр. |  |
|  | - 100-150W | бр. |  |
| 13. | Халогенни лампи |  |  |
|  | - 50-70W | бр. |  |
|  | - 80-100W |  |  |
| 14. | Натриеви лампи: |  |  |
|  | - 50W | бр. |  |
|  | - 70W | бр. |  |
|  | - 150W | бр. |  |
| 15. | Енергоспестяващи лампи: |  |  |
|  | - до 11W | бр. |  |
|  | - 12-18W | бр. |  |
|  | - 19-23W | бр. |  |
|  | - 24-27W | бр. |  |
|  | - 30W | бр. |  |
|  | - 36W | бр. |  |
|  | - 55W | бр. |  |
|  | - 58W | бр. |  |
| 16. | Фасунги за енергоспестяващи лампи |  |  |
|  | - 36W | бр. |  |
|  | - 55W | бр. |  |
| 17. | Автоматични прекъсвачи: |  |  |
|  | - 63А | бр. |  |
|  | - 100А | бр. |  |
| 18. | Автоматични предпазители монофазни: |  |  |
|  | - 6А | бр. |  |
|  | - 10А | бр. |  |
|  | - 16А | бр. |  |
|  | - 25А | бр. |  |
|  | - 32А | бр. |  |
|  | - 40А | бр. |  |
|  | - 50А | бр. |  |
|  | - 63А | бр. |  |
| 19. | Автоматични предпазители – трифазни: |  |  |
|  | - 25А | бр. |  |
|  | - 32А | бр. |  |
|  | - 40А | бр. |  |
|  | - 50А | бр. |  |
|  | - 63А | бр. |  |
|  | - 100А | бр. |  |
| 20. | Контактори (бобина 220v): |  |  |
|  | - 10А | бр. |  |
|  | - 16А | бр. |  |
|  | - 25А | бр. |  |
|  | - 40А | бр. |  |
|  | - 63А | бр. |  |
|  | - 100А | бр. |  |
| 21. | Кабели за ниско напрежение: |  |  |
|  | - Усукан изолиран проводник 2x16мм² и носещи арматури за него | м |  |
|  | - опъвачи | бр. |  |
|  | - Носачи | бр. |  |
|  | - Клеми; | бр. |  |
|  | - СВТ 2 х 1,5 мм² | м |  |
|  | - СВТ 2 х 4 мм² | м |  |
|  | - СВТ 2 х 6 мм² | м |  |
|  | - СВТ 3 х 2,5+1,5 мм² | м |  |
|  | - СВТ 3 х 4 +2,5 мм² | м |  |
|  | - СВТ 3 х 10 + 6 мм² | м |  |
|  | - ПВО 1 мм² | м |  |
|  | - ПВО 6 мм² | м |  |
|  | - ПВО 10 мм² | м |  |
|  | - ПВА2 6 мм² | м |  |
|  | - ПВА2 10 мм² | м |  |
|  | - ППВАР 2 х 0,35 мм² | м |  |
|  | - ППВР 2 х 0,75 мм² | м |  |
| 22. | Ел. часовници за улично осветление – електронни, програмируеми (изгрев и залез) | бр. |  |
| 23. | Ел. часовници за улично осветление – ел. механичен | бр. |  |
| 24. | Еврошина | м |  |
| 25. | Гребени (на зъб) |  |  |
|  | - монофазен | бр. |  |
|  | - трифазен | бр. |  |
| 26. | Гофрирана тръба черна с UV-защита |  |  |
|  | - 20 mm | м |  |
|  | - 25mm | м |  |
| 27. | Изолирбанд |  |  |
|  | - 20 х 19 | бр. |  |
|  | - 33 х 19 | бр. |  |
| 28. | Алуминиева кутия К2 | бр. |  |
| 29. | Заземителен кол 1,5 м | бр. |  |
| 30. | Куки за ниско напрежение - къси | бр. |  |
| 31. | Изолатор ИП ниско напрежение с втулка | бр. |  |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Разплащането ще се извърши по банков път, в срок от ____ (_______________)[но не по-малко от 30 (тридесет)]календарни дни, считано от датата на издаване на данъчната фактура за доставеното оборудване и подписване на приемателно-предавателен протокол, по посочената по-горе банкова сметка.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

___.___.2017 г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

__________________________________________

(име и фамилия)

__________________________________________

(длъжност на представляващия участника)